**1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016**

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico para conhecimentos dos licitantes e de quem mais interessar possa que a licitação supramencionada, tendo como objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MEDICO/AMBULATORIAL) PARA EQUIPAR SALA DE EMERGÊNCIA, NO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT”, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, marcado para ser realizado no dia 16 De Março de 2.016, as 14:30, houve alterações do 1º Edital de Retificação como segue:

**NO QUE SE REFERE A DATA DE ABERTURA 1.1:**

LEIA-SE: ÀS 14:30 (MATO GROSSO) DO DIA 30 DE MARÇO DE 2.016

**NO QUE SE REFERE AS ESPECIFICAÇÕES ANEXO I:**

LEIA-SE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORDEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT.** | **VLR.UNIT** | **VLR. TOTAL** |
| **001** | CARRO MACA | UNID | 001 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| **002** | MACA PARA AMBULANCIA (DOBLO) | UNID | 001 | 3.218,00 | 3.218,00 |
| **003** | OXIMETRO INFANTIL, PORTATIL (quando fora da Base), DE MESA, CARREGA BATERIA DURANTE O USO, TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL, ALARME DE PARAMETRO PROGAMAVEL, MEDIÇÕES PRESCISAS, SENSOR DIGITAL, MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DISPLAY LCD, MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA | UNID | 002 | 317,42 | 634,84 |
| **004** | OXIMETRO ADULTO, PORTATIL (quando fora da Base), DE MESA, CARREGA BATERIA DURANTE O USO, TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL, ALARME DE PARAMETRO PROGAMAVEL, MEDIÇÕES PRESCISAS, SENSOR DIGITAL, MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DISPLAY LCD, MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA | UNID | 005 | 317,42 | 1.587,10 |
| **005** | AMBU INFANTIL, REANIMADOR MANUAL EM SILICONE, COMPLETO COM RESERVATORIO | UNID | 002 | 186,75 | 373,50 |
| **006** | AMBU ADULTO, REANIMADOR MANUAL EM SILICONE, COMPLETO COM RESERVATORIO | UNID | 003 | 179,25 | 537,75 |
| **007** | OTOSCÓPIO | UNID | 002 | 294,02 | 588,04 |
| **008** | OFTALMOSCÓPOIO, ILUMINAÇÃO HALOGENEA 2,5v DE LONGA DURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO BRILHANTE, 3 ABERTURAS: PEQUENA, MÉDIA, GRANDE, FILTRO DE AZUL COBALTO PARA EXAME DE CORNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTERIAS, FILTRO POLARIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXO, FIXADOR COM GRADUAÇÕES PARA MEDIR FIXAÇÕES EXCENTRICAS OU PARA LOCALIZAR LESÕES, ABERTURA DE FENDA PARA VISUALIZAÇÃO DE DIFERENTES NIVEIS DE LESÃO E TUMOR | UNID | 003 | 823,50 | 2.470,50 |
| **009** | COLAR SERVICAL TAMANHO PP | UNID | 003 | 32,40 | 97,20 |
| **010** | COLAR SERVICAL TAMANHO P | UNID | 003 | 32,40 | 97,20 |
| **011** | COLAR SERVICAL TAMANHO M | UNID | 003 | 32,40 | 97,20 |
| **012** | COLAR SERVICAL TAMANHO G | UNID | 003 | 32,40 | 97,20 |
| **013** | BOMBA ASPIRADORA DE SECREÇÃO – NS | UNID | 002 | 290,00 | 570,00 |
| **014** | TERMOMETRO DIGITAL | UNID | 20 | 13,50 | 270,00 |
| **015** | TERMOMETRO DE MERCURIO | UNID | 009 | 5,49 | 49,41 |
| **016** | GARROTE PARA PUNÇÕES ADULTO | UNID | 005 | 5,80 | 29,00 |
| **017** | GARROTE PARA PUNÇÕES INFANTIL | UNID | 005 | 10,00 | 50,00 |
| **018** | DESFIBRILADOR CARDIACO, CARGA REGULAVEL DE 1 À 360 JOULES, AJUSTAVEIS ATRAVES DE TECLAS BLINDADAS, SELEÇÃO DE CARGA MEDIANTE COMANDO ÚNICO, CIRCUITO DE APLICAÇÃO, CIRCUITO DE SINCRONISMO: REALIZA CARDIOVERSÃO ATRAVES DE SINCRONISMO COM A ONDA R, FORNECIDA PELO MONITOR, DESCARGA AUTOMATICA DE ENERGIA ARMAZANEDA APÓS CADA APLICAÇÃO, TEMPO MAXIMO DE CARGA: 10 SEGUNDOS, DESCARGA CAPACITIVA AMORTECIDA, 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO: DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR TENSÃO, DESLIGAMENTO POR PROGAMAÇÃO | UNID | 001 | 7.023,00 | 7.023,00 |
| **019** | BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL, ALIMENTAÇÃO: AC100 ~ 240V, 50/60Hz | UNID | 002 | 4.490,00 | 8.980,00 |
| **020** | MONITOR CARDIACO, MONITOR DE 12 POLEGADAS, TELA DE ALTA RESOLUÇÃO SENSÍVEL AO TOQUE, OXIMETRO COM CURVA PLETISMGRAFICA, FREQUENCIA CARDIACA, PULSO CARDIACO, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, ALARME SONORO E VISUAL DE MAXIMO E MINIMO PARA TODAS AS FUNÇÕES | UNID | 002 | 9.300,00 | 18.600,00 |
| **021** | CARRINHO DE EMERGENCIA PINTADO TAMPO INOX | UNID | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **022** | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO | UNID | 01 | 51,00 | 51,00 |
| **023** | MACA DIVÃ ESTOFADA | UNID | 01 | 385,00 | 385,00 |

As modificações do referido edital, foram publicadas no Diário Oficial dos Municipios e Diário Oficial do Estado.

Os demais itens permanecem como no edital, com atenção a nova data de abertura do certame para o dia **30 DE MARÇO DE 2.016, ÀS 14:30 HORAS (FUSO HORÁRIO DE MATO GROSSO).**

Juscimeira,Mt., 14 de Março de 2.016

Diva Maria Santos Gardin

Pregoeiro