**ANEXO III**

**MINUTA DA PLANILHA DE PREÇOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2016**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016**

**MENOR PREÇO POR ITEM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **MATERIAL/EQUIPAMENTO** | **UNID** | **QUANT** | **VLR.UNIT** | **VLR.TOTAL** | **MARCA** |
| 01 | MACA | UNID | 002 |  |  |  |
| 02 | MACA PARA AMBULANCIA (DOBLO) | UNID | 001 |  |  |  |
| 03 | OXIMETRO INFANTIL, PORTATIL (quando fora da Base), DE MESA, CARREGA BATERIA DURANTE O USO, TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL, ALARME DE PARAMETRO PROGAMAVEL, MEDIÇÕES PRESCISAS, SENSOR DIGITAL, MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DISPLAY LCD, MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA | UNID | 002 |  |  |  |
| 04 | OXIMETRO ADULTO, PORTATIL (quando fora da Base), DE MESA, CARREGA BATERIA DURANTE O USO, TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL, ALARME DE PARAMETRO PROGAMAVEL, MEDIÇÕES PRESCISAS, SENSOR DIGITAL, MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DISPLAY LCD, MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA | UNID | 004 |  |  |  |
| 05 | AMBU INFANTIL, REANIMADOR MANUAL EM SILICONE, COMPLETO COM RESERVATORIO | UNID | 002 |  |  |  |
| 06 | AMBU ADULTO, REANIMADOR MANUAL EM SILICONE, COMPLETO COM RESERVATORIO | UNID | 003 |  |  |  |
| 07 | OTOSCÓPIO | UNID | 002 |  |  |  |
| 08 | OFTALMOSCÓPOIO, ILUMINAÇÃO HALOGENEA 2,5v DE LONGA DURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO BRILHANTE, 3 ABERTURAS: PEQUENA, MÉDIA, GRANDE, FILTRO DE AZUL COBALTO PARA EXAME DE CORNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTERIAS, FILTRO POLARIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXO, FIXADOR COM GRADUAÇÕES PARA MEDIR FIXAÇÕES EXCENTRICAS OU PARA LOCALIZAR LESÕES, ABERTURA DE FENDA PARA VISUALIZAÇÃO DE DIFERENTES NIVEIS DE LESÃO E TUMOR | UNID | 002 |  |  |  |
| 09 | COLAR SERVICAL TAMANHO PP | UNID | 003 |  |  |  |
| 10 | COLAR SERVICAL TAMANHO P | UNID | 003 |  |  |  |
| 11 | COLAR SERVICAL TAMANHO M | UNID | 003 |  |  |  |
| 12 | COLAR SERVICAL TAMANHO G | UNID | 003 |  |  |  |
| 13 | BOMBA ASPIRADORA DE SECREÇÃO – NS | UNID | 002 |  |  |  |
| 14 | TERMOMETRO DIGITAL | UNID | 008 |  |  |  |
| 15 | TERMOMETRO DE MERCURIO | UNID | 006 |  |  |  |
| 16 | GARROTE PARA PUNÇÕES ADULTO | UNID | 004 |  |  |  |
| 17 | GARROTE PARA PUNÇÕES INFANTIL | UNID | 002 |  |  |  |
| 18 | DESFIBRILADOR CARDIACO, CARGA REGULAVEL DE 1 À 360 JOULES, AJUSTAVEIS ATRAVES DE TECLAS BLINDADAS, SELEÇÃO DE CARGA MEDIANTE COMANDO ÚNICO, CIRCUITO DE APLICAÇÃO, CIRCUITO DE SINCRONISMO: REALIZA CARDIOVERSÃO ATRAVES DE SINCRONISMO COM A ONDA R, FORNECIDA PELO MONITOR, DESCARGA AUTOMATICA DE ENERGIA ARMAZANEDA APÓS CADA APLICAÇÃO, TEMPO MAXIMO DE CARGA: 10 SEGUNDOS, DESCARGA CAPACITIVA AMORTECIDA, 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO: DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR TENSÃO, DESLIGAMENTO POR PROGAMAÇÃO | UNID | 001 |  |  |  |
| 19 | BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL, ALIMENTAÇÃO: AC100 ~ 240V, 50/60Hz | UNID | 002 |  |  |  |
| 20 | MONITOR CARDIACO, MONITOR DE 12 POLEGADAS, TELA DE ALTA RESOLUÇÃO SENSÍVEL AO TOQUE, OXIMETRO COM CURVA PLETISMGRAFICA, FREQUENCIA CARDIACA, PULSO CARDIACO, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, ALARME SONORO E VISUAL DE MAXIMO E MINIMO PARA TODAS AS FUNÇÕES | UNID | 002 |  |  |  |
| 21 | CARRINHO DE EMERGENCIA PINTADO TAMPO INOX | UNID | 01 |  |  |  |

**TOTAL DA PROPOSTA R$ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**VALOR POR EXTENSO: (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

Local e data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2016.

***Nome e assinatura do representante legal***

***CPF:***