**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2016**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016**

**MENOR PREÇO POR ITEM**

**1. Objeto**

**1.1.** Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos (medico/ambulatorial) para equipar sala de emergência, no município de Juscimeira/Mt.

**2. Justificativa**

**2.1.** Considerando há necessidade de aquisição de novos equipamentos, considerando que muitos destes equipamentos estão deteriorados e outros mesmos não existem, nesse sentido há necessidade de deflagração de processo licitatório para aquisição dos mesmos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

**3. Especificação, quantitativo.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORDEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT.** | **VLR.UNIT** | **VLR. TOTAL** |
| **001** | MACA | UNID | 002 | 1.390,00 | 2.780,00 |
| **002** | MACA PARA AMBULANCIA (DOBLO) | UNID | 001 | 3.218,00 | 3.218,00 |
| **003** | OXIMETRO INFANTIL, PORTATIL (quando fora da Base), DE MESA, CARREGA BATERIA DURANTE O USO, TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL, ALARME DE PARAMETRO PROGAMAVEL, MEDIÇÕES PRESCISAS, SENSOR DIGITAL, MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DISPLAY LCD, MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA | UNID | 002 | 317,42 | 634,84 |
| **004** | OXIMETRO ADULTO, PORTATIL (quando fora da Base), DE MESA, CARREGA BATERIA DURANTE O USO, TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL, ALARME DE PARAMETRO PROGAMAVEL, MEDIÇÕES PRESCISAS, SENSOR DIGITAL, MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DISPLAY LCD, MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA | UNID | 004 | 317,42 | 1.269,68 |
| **005** | AMBU INFANTIL, REANIMADOR MANUAL EM SILICONE, COMPLETO COM RESERVATORIO | UNID | 002 | 186,75 | 373,50 |
| **006** | AMBU ADULTO, REANIMADOR MANUAL EM SILICONE, COMPLETO COM RESERVATORIO | UNID | 003 | 179,25 | 537,75 |
| **007** | OTOSCÓPIO | UNID | 002 | 294,02 | 588,04 |
| **008** | OFTALMOSCÓPOIO, ILUMINAÇÃO HALOGENEA 2,5v DE LONGA DURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO BRILHANTE, 3 ABERTURAS: PEQUENA, MÉDIA, GRANDE, FILTRO DE AZUL COBALTO PARA EXAME DE CORNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTERIAS, FILTRO POLARIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXO, FIXADOR COM GRADUAÇÕES PARA MEDIR FIXAÇÕES EXCENTRICAS OU PARA LOCALIZAR LESÕES, ABERTURA DE FENDA PARA VISUALIZAÇÃO DE DIFERENTES NIVEIS DE LESÃO E TUMOR | UNID | 002 | 823,50 | 1.647,00 |
| **009** | COLAR SERVICAL TAMANHO PP | UNID | 003 | 32,40 | 97,20 |
| **010** | COLAR SERVICAL TAMANHO P | UNID | 003 | 32,40 | 97,20 |
| **011** | COLAR SERVICAL TAMANHO M | UNID | 003 | 32,40 | 97,20 |
| **012** | COLAR SERVICAL TAMANHO G | UNID | 003 | 32,40 | 97,20 |
| **013** | BOMBA ASPIRADORA DE SECREÇÃO – NS | UNID | 002 | 330,00 | 660,00 |
| **014** | TERMOMETRO DIGITAL | UNID | 008 | 13,50 | 108,00 |
| **015** | TERMOMETRO DE MERCURIO | UNID | 006 | 5,49 | 32,94 |
| **016** | GARROTE PARA PUNÇÕES ADULTO | UNID | 004 | 5,80 | 23,20 |
| **017** | GARROTE PARA PUNÇÕES INFANTIL | UNID | 002 | 10,00 | 20,00 |
| **018** | DESFIBRILADOR CARDIACO, CARGA REGULAVEL DE 1 À 360 JOULES, AJUSTAVEIS ATRAVES DE TECLAS BLINDADAS, SELEÇÃO DE CARGA MEDIANTE COMANDO ÚNICO, CIRCUITO DE APLICAÇÃO, CIRCUITO DE SINCRONISMO: REALIZA CARDIOVERSÃO ATRAVES DE SINCRONISMO COM A ONDA R, FORNECIDA PELO MONITOR, DESCARGA AUTOMATICA DE ENERGIA ARMAZANEDA APÓS CADA APLICAÇÃO, TEMPO MAXIMO DE CARGA: 10 SEGUNDOS, DESCARGA CAPACITIVA AMORTECIDA, 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO: DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR TENSÃO, DESLIGAMENTO POR PROGAMAÇÃO | UNID | 001 | 7.023,00 | 7.023,00 |
| **019** | BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL, ALIMENTAÇÃO: AC100 ~ 240V, 50/60Hz | UNID | 002 | 4.490,00 | 8.980,00 |
| **020** | MONITOR CARDIACO, MONITOR DE 12 POLEGADAS, TELA DE ALTA RESOLUÇÃO SENSÍVEL AO TOQUE, OXIMETRO COM CURVA PLETISMGRAFICA, FREQUENCIA CARDIACA, PULSO CARDIACO, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, ALARME SONORO E VISUAL DE MAXIMO E MINIMO PARA TODAS AS FUNÇÕES | UNID | 002 | 9.300,00 | 18.600,00 |
| **021** | CARRINHO DE EMERGENCIA PINTADO TAMPO INOX | UNID | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |

**4. Local de entrega**

**4.1.** Os equipamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Juscimeira/MT sem custos adicionais.

**5. Prazo de entrega**

**5.1.** Os equipamentos deverão ser entregues em até 03 (três) dias após o recebimento da requisição emitida pela Secretaria Municipal de Saúde;

**6. Quantidade e forma de entrega**

**6.1.** Os equipamentos deverão ser entregues de forma parcelada conforme as solicitações efetuadas através das requisições, qualquer que seja a quantidade;

**7. Vigência da Ata de Registro de preços**

**7.1.** A ata de registro de preços que será firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado os termos da Lei N° 8.666/93.

**8. Requisições**

**8.1.** As solicitações serão realizadas através da Prefeitura Municipal de Juscimeira, devidamente formuladas através de requisições assinadas pelo responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, sem a qual não haverá atendimento.

**9. Da Gerência da Ata de Registro de Preços**

**9.1.** A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde.

**10. Modalidade de licitação**

**10.1.** Pregão Presencial - Menor Preço por ITEM.

**Juscimeira/MT, 03 de Março 2016.**

**Diva Maria Santos Gardin**

**Pregoeiro**