ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2016

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

MENOR PREÇO POR ITEM

1. Objeto

1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos (medico/ambulatorial) para equipar sala de emergência, no município de Juscimeira/Mt.

2. Justificativa

2.1. Considerando há necessidade de aquisição de novos equipamentos, considerando que muitos destes equipamentos estão deteriorados e outros mesmos não existem, e os itens abaixo discriminados foram declarados desertos conforme pregão de nº 001/2016, nesse sentido há necessidade de deflagração de processo licitatório para aquisição dos mesmos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

3. Especificação, quantitativo.

| ORDEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VLR.UNIT | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | MACA PARA AMBULANCIA (DOBLO) | UNID | 001 | 3.218,00 | 3.218,00 |
| 002 | BOMBA ASPIRADORA DE SECREÇÃO | UNID | 002 | 330,00 | 660,00 |
| 003 | TERMOMETRO DE MERCURIO | UNID | 006 | 5,49 | 32,94 |
| 004 | GARROTE PARA PUNÇÕES ADULTO | UNID | 004 | 5,80 | 23,20 |
| 005 | GARROTE PARA PUNÇÕES INFANTIL | UNID | 002 | 10,00 | 20,00 |
| 006 | DESFIBRILADOR CARDIACO, LEVE, MICROPROCESSADO, ADAPTAVÉL A PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS, TECNOLOGIA DE NDA BIFASICA, EXPONTENCIAL TRUNCADA, SISTEMA AUTOMATICO DE AVALIAÇÃO DE ECG | UNID | 001 | 7.023,00 | 7.023,00 |
| 007 | BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL, ALIMENTAÇÃO: AC100 ~ 240V, 50/60Hz | UNID | 002 | 4.490,00 | 8.980,00 |
| 008 | MONITOR CARDIACO, MONITOR DE 12 POLEGADAS, TELA DE ALTA RESOLUÇÃO SENSÍVEL AO TOQUE, OXIMETRO COM CURVA PLETISMGRAFICA, FREQUENCIA CARDIACA, PULSO CARDIACO, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, ALARME SONORO E VISUAL DE MAXIMO E MINIMO PARA TODAS AS FUNÇÕES | UNID | 002 | 9.300,00 | 18.600,00 |
| 009 | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO | UNID | 01 | 51,00 | 51,00 |

4. Local de entrega

4.1. Os equipamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Juscimeira/MT sem custos adicionais.

5. Prazo de entrega

5.1. Os equipamentos deverão ser entregues em até 03 (três) dias após o recebimento da requisição emitida pela Secretaria Municipal de Saúde;

6. Quantidade e forma de entrega

6.1. Os equipamentos deverão ser entregues de forma parcelada conforme as solicitações efetuadas através das requisições, qualquer que seja a quantidade;

7. Vigência da Ata de Registro de preços

7.1. A ata de registro de preços que será firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado os termos da Lei N° 8.666/93.

8. Requisições

8.1. As solicitações serão realizadas através da Prefeitura Municipal de Juscimeira, devidamente formuladas através de requisições assinadas pelo responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, sem a qual não haverá atendimento.

9. Da Gerência da Ata de Registro de Preços

9.1. A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde.

10. Modalidade de licitação

10.1. Pregão Presencial - Menor Preço por ITEM.

Juscimeira/MT, 17 de Maio 2016.

Diva Maria Santos Gardin

Pregoeiro